四川文理学院体育教学用易耗品和器材采购招标文件

根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，我校将采取校内公开招标的方式确定四川文理学院体育教学易耗品和器材的供货单位，欢迎符合要求的企业参加投标。

**一、采购名称及预算：**四川文理学院体育教学易耗品和器材采购项目；预算价14.8万元，超过预算的报价为无效报价。

**二、采购货物数量及要求**

详见招标文件货物清单。

**三、合格投标人条件**

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、近三年内没有违法违规记录，提供书面承诺。

3、具有履行合同所必须的资金实力和专业技术能力。

4、具备法律和行政法规规定的其他条件。

5、本项目不接受联合体投标。

**四、投标资格及标书的获得**

招标标书在公告的附件上下载，有意投标的投标人在**投标前需缴纳投标保证金人民币7400元**即可获得投标资格。投标后，未中标者的投标保证金给予原渠道无息退还。中标者的保证金可转为履约保证金（含廉政保证金）。

项目结束后，经验收无质量问题、无不廉政行为，即予无息退还。投标保证金转账缴入我校对公账户：

开户银行：中国工商银行达州市通川支行；

户名：四川文理学院；

账号：2317 57610 90264 26022。

转账时请注明“四川文理学院体育教学易耗品和器材采购项目投标保证金”，潜在投标人须在**2016年12月1日17时前**将投标保证金交到我校对公账户上。

**五、注意事项**

1、参与投标的供应商，必须在2016年12月2日9点之前凭缴纳**保证金银行回单**及**投标代表身份证原件**提交投标文件，提交报价函及相关文件资料时，投标文件须用**A4纸大小的档案袋密封加盖公章**后，递交四川文理学院莲湖校区办公楼5015室。不接受邮寄的投标文件，拒收超时递交的投标文件。

报价应包含：货物价、运输、税费等费用。

2、投标文件还应包括：

（1）投标承诺函；

（2）投标人不是法人代表的，须提供法人代表授权书，投标代表身份证复印件加盖鲜章；

（3）投标人相关资质证明材料（加盖鲜章的营业执照、税务登记证复印件、供应商资格条件要求的资质证书复印件等）；

（4）商务应答表及报价单。

3、货物清单中规定的材料品牌和型号必须完全响应并作行货承诺。如果中标单位在履约过程中提供的商品被判定为假冒伪劣产品，我方将视情节轻重，以合同价格的5%~10%对其进行处罚。

4、部分货物在开标会时**需提供样品**，需要提供样品的货物已在采购清单备注栏中注明。请在开标前将样品交到四川文理学院莲湖校区行政楼5013室。

**六、开标原则及时间、地点**

1、开标原则：符合招标条件的经销商须在三家以上（含三家）方可开标。

2、开标时间：2016年12月2日上午9点。

3、开标地点：四川文理学院莲湖校区行政楼5015室。

**七、评审程序、方法和标准**

在学校相关部门和投标供应商代表参与下现场公开开标。在符合质量要求的前提下，以总价报价最低的投标人为中标人。

**八、采购项目履约验收标准和要求**

按照国家现行规定的相关产品质量标准以及签订合同的要求验收采购货物。

**九、结算方式及期限**

在货物符合产品质量标准及本合同的要求前提下，产品验收合格并收到结算发票后的15个工作日内付清全部款项。

**十、联系电话：**0818-2790030 杨峰

四川文理学院国有资产管理处

2016年11月23日

# 货物清单

| **序号** | **物品名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羽毛球 | 波力203 | 2000  | 个 | 需提供样品 |
| 2 | 篮球 | 斯伯丁74-221 | 200 | 个 | 需提供样品 |
| 3 | 篮球 | 优能火车头篮球TB7033 PVC | 100 | 个 | 需提供样品 |
| 4 | 排球 | 米卡萨VQ2000 | 100 | 个 | 需提供样品 |
| 5 | 足球 | 奥联5号 | 100 | 个 | 需提供样品 |
| 6 | 足球 | 奥联4号 | 50 | 个 | 需提供样品 |
| 7 | 足球标示盘 | 　 | 100 | 个 | 　 |
| 8 | 竹竿 | 直径2cm,长4m | 200 | 根 | 　 |
| 9 | 大脚靶 | 九日山、大号 | 40  | 个 | 需提供样品 |
| 10 | 乒乓球 | 红双喜三星 | 2000  | 个 | 需提供样品 |
| 11 | 乒乓球拍 | 双鱼8A | 50  | 只 | 需提供样品 |
| 12 | 排球 | MIKASA  | 100  | 个 | 需提供样品 |
| 13 | 横杆 | 华宏体育 | 20  | 根 | 需提供样品 |
| 14 | 铁饼 | 2KG | 30  | 个 | 　 |
| 15 | 铁饼 | 1.5KG | 20  | 个 | 　 |
| 16 | 铁饼 | 1KG | 10  | 个 | 　 |
| 17 | 手靶 | 九日山 | 40  | 个 | 需提供样品 |
| 18 | 足球门网 | 世达SN310H | 2  | 副 | 需提供样品 |
| 19 | 篮球网 | 　 | 50  | 副 | 　 |
| 20 | 提球网 | 大号 | 200  | 个 | 　 |
| 21 | 跆拳道脚靶 | 　 | 20  | 个 | 需提供样品 |
| 22 | 气排球 | 南华利生2361 | 50  | 个 | 需提供样品 |
| 23 | 体操垫子 | 长200CM×宽100CM×厚10CM | 30  | 床 | 需提供样品 |
| 24 | 乒乓球发球机 | 双鱼-乐吉2050 | 2  | 台 | 　 |
| 25 | 跳高垫 | 金陵(3M×2M×0.8M) | 4  | 床 | 　 |
| 26 | 打气泵 | 驼峰QIE-8 | 3  | 台 | 　 |
| 27 | 团队大拼图 | 郑州建拓Tzz0001，规格：18×18×4cm；任务书：100×140mm；计分表：1000×800mm重量：1550克 配置：含光盘； | 1  | 套 | 　 |
| 28 | 汉诺塔 | 郑州建拓Tzz0017，规格：30cm ×13cm ×3.5cm重量：8800g 配置：含光盘木砖采用优质实木材质 | 1  | 套 | 　 |
| 29 | 团队竞速 | 郑州建拓Tzz0040，规格：80cm\*200cm，重量：5千克，组成：抗风配重支撑架、pvc高强喷绘、说明书材质：pvc高强布、钢板、16mm铁管工艺：高压成型、电喷漆； | 1  | 套 | 需提供样品 |
| 30 | 团队迷宫 | 郑州建拓Tzz0031，规格：80cm\*120cm重量：6000克 | 1  | 套 | 需提供样品 |
| 31 | 雷阵 | 郑州建拓Tzz0002，规格：550cm ×500cm重量：30000g 配置：含光盘，75刀刮涂层布 | 1  | 套 | 需提供样品 |
| 32 | 管理金字塔 | 郑州建拓Tzz0013，规格：14cm×14cm×0.2cm重量：200克 配置：含光盘。 | 1  | 套 | 　 |
| 33 | 管理高尔夫 | 郑州建拓Tzz0028，56X42.5X11CM，2.5米，双洞进口逆顺仿真草坪，杆子和球头共长90cm。 1组练习器，2个球，1套杆共长90CM | 1  | 套 | 需提供样品 |
| 34 | 突破电网 | 郑州建拓Tzz0014，规格：底座25000g/2个;1.8m×4m；网体：3m×1.5m；任务书：100×140mm；通行卡：80×110mm重量：1000克 配置：含光盘 | 1  | 套 | 需提供样品 |
| 35 | 黑暗搜索队 | 郑州建拓Tzz0034，规格：14cm\*14cm〉6种共36块<12cm\*12cm ；重量：300克 | 1  | 套 | 　 |
| 36 | 袋鼠行动 | 郑州建拓Tzz0033，彩色布料，防磨底布； | 1  | 套 | 需提供样品 |
| 37 | 超音速 | 郑州建拓Tzz0015，规格：14cm×14cm×0.5cm，一组12块\*3套，重量：500克 配置：含光盘 | 1  | 套 | 　 |
| 38 | 诺亚方舟 | 郑州建拓Tzz0032，规格：宽度140cm 长度140cm重量：500克材质：帆布、海绵 工艺：1、高密度单线回型缝纫。2、3mm高强回弹海绵内置。 | 1  | 套 | 　 |
| 39 | 齐眉棍 | 郑州建拓Tzz0007，规格：30cm ×13cm ×3.5cm重量：8800g 配置：含光盘 | 3  | 套 | 需提供样品 |
| 40 | 冲出亚马逊 | 郑州建拓Tzz0007，规格：30cm ×13cm ×3.5cm重量：8800g 配置：含光盘 | 1  | 套 | 需提供样品 |
| 41 | 穿越魔方 | 郑州建拓Tzz0039，组成：组件12根块、接头8个、底座1套、任务书材质：聚乙烯塑料、规格：19cm\*60cm | 1  | 套 | 需提供样品 |
| 42 | 永字八法 | 郑州建拓Tzz0043，规格：90cm长度主器材，包钢弹簧绳2.5米\*线径2.3MM的钢丝0.3MM，材质：海绵塑料、优质pu包钢丝弹簧绳，万次书写布； | 1  | 套 | 需提供样品 |
| 43 | 无敌风火轮 | 郑州建拓Tzz0045，规格：50cm\*1400cm含光盘材质：彩色帆布；工艺：1、机缝无缝连接；2、压边防脱处理； | 3  | 套 | 　 |
| 44 | 挑战N01 | 郑州建拓Tzz0003，规格：绳体长14m,直径8mm，手柄长度300mm；Tzz0006，规格：传输带：45cm ×12cm×0.4cm或35cm ×12cm×0.4cm；Tzz0004，规格：高度1200mm 直径20mm组成：14根。 | 1  | 套 | 需提供样品 |
| 45 | 月球行走 | 郑州建拓Tzz0005，规格：下圈为140cm，标准扎带周长45cm，三根管围城一个圈的直径是45CM，钢圈材质1.优质弹簧圈为优质冷拔碳素钢，高强度、高屈服极限和疲劳极限。2.扎带由化纤与高弹助剂橡筋组成。3.扎带插扣以耐冲击性聚乙烯为原料。 PVC材质：1.优质PE ABS ，高强度、高屈服极限和疲劳极限。2.扎带由化纤与高弹助剂橡筋组成。3.扎带插扣以耐冲击性聚乙烯为原 | 1  | 套 | 　 |
| 46 | 同心鼓 | 郑州建拓Tzz0012，规格：鼓40cm×15cm；绳250cm×0.8cm，材质1.鼓边采用天然杨木。2.鼓面采用水牛皮。3.钢制内固定钢圈。4.高强聚酰胺编织绳。 | 1  | 套 | 需提供样品 |
| 47 | 一柱擎天 | 郑州建拓Tzz0041，规格：4.5cm\*200mm，主器材：14\*15cm，组成：食品级塑料包装盒 | 3  | 套 | 　 |
| 48 | 交通阻塞 | 郑州建拓Tzz0018，规格：10m\*1m，材质,2A高强喷绘布工艺静电喷绘。 | 1  | 套 | 需提供样品 |
| 49 | 巨人脚步 | 郑州建拓tzz0008，规格：静态长度51cm，拉展长度120cm，材质1． 扎带由化纤与高弹助剂橡筋组成；2． 扎带插口以耐冲击性聚乙烯为原料 | 1  | 套 | 　 |
| 50 | 雷区取水 | 郑州建拓Tzz0020，规格：直径400cm，材质1.2a喷绘喷面清晰，耐高温，耐低温，耐折叠，着地性强；2、高性能尼龙绳，强度大，高柔软； | 1  | 套 | 需提供样品 |
| 51 | 眼罩 | Tzzpj0001 | 50  | 个 | 　 |
| 52 | 盲阵 | 郑州建拓Tzz0009，规格：绳300cm×直径8mm；眼罩18cm×8cm， | 1  | 套 | 需提供样品 |

# 部分投标文件格式

## 一、投标承诺函

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（招标单位名称）：

我方全面研究了 “”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方承诺**（说明：填写“已经具备”或“不具备”）**《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。
5. 法律、行政法规规定的其他条件；

二、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币元（大写：）。

三、我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

四、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

五、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币万元（大写：）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（一）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（二）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（三）在投标过程中有违规违纪行为；

（四）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

六、投标有效期为从投标截止之日起30天。

七、我方为本项目提交的投标文件正本1份。

八、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

九、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期：

## 二、法定代表人授权书

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（招标单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方 “” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （盖章）

日 期：

注:1.如法定代表人参与投标的,则不需该授权书

2.须附上法定代表人及投标代表的身份证复印件,并加盖鲜章

## 三、报价人相关资质证明材料

1、营业执照副本复印件（加盖鲜章）

2、税务登记证副本复印件（加盖鲜章）

3、组织机构代码副本证复印件（加盖鲜章）

4、投标保证金交纳凭证复印件（加盖鲜章）

5、供应商资格条件要求的其他资质证书复印件等(加盖鲜章)

## 四、商务应答表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

## 五、分项报价明细表

附：报价单格式

| **序号** | **设备名称** | **品牌规格型号** | **单位** | **数量** | **单价/元** | **金额/元** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： 大写： |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

投标人名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：